## Slide 1: Coupures des fluides
ADMJSP / Pôle pédagogie – 2024 - Version 4

## Slide 2: Coupures des fluides
2
Objectifs
A la fin de cette partie, vous serez capable d'énumérer les différents fluides et leurs modes de coupures.
Les différents fluides
Leurs pictogrammes
Leurs organes de coupure
Procédure opérationnelle

## Slide 3: Différents fluides
Fluide substance sous ≠ formes qui dégagent de l'énergie.
Quelque soit le fluide, il peut s'écouler, se déformer et n'a aucune rigidité.
Exemple :
L'eau,
L'électricité,
Le gaz.

## Slide 4: Organes de coupure
4

## Slide 5: Organes de coupure
5
Doivent être facile d'accès,  on les trouve en façade sur la voie publique, à l'entrée des immeubles, des bâtiments industriels ou entreprises.
 Souvent accompagnés de pictogramme.

## Slide 6: Organes de coupure
6
Électricité :
Disjoncteurs individuels des maisons et appartements,

## Slide 7: Organes de coupure
7
Électricité :
Arrêts d'urgence sur certaines armoires électriques dans les entreprises et qui sont indiquées via un pictogramme.

## Slide 8: Organes de coupure
8
Gaz :
Immeubles d'habitations :
Coupure s'effectue soit :
Au pied de l'immeuble,
À l'étage concerné,

## Slide 9: Organes de coupure
9
Gaz :
Immeubles d'habitations :
Au pied de l'immeuble,

## Slide 10: Organes de coupure
10
Gaz :
Immeubles d'habitations :
À l'étage concerné,

## Slide 11: Organes de coupure
11
Gaz :
Chaufferies, entreprises, immeubles de bureaux :

## Slide 12: Organes de coupure
12
Eau :
Vannes d'arrêt situées soit dans l'appartement lui-même, sur le palier ou pour la coupure générale dans les communs (caves, garages, etc.).
Dans certains cas l'information  occupants du bâtiment.

## Slide 13: Organes de coupure
13
VMC / climatisation immeubles bureaux :
Plupart du temps,  arrêt coup de poing, sous verre dormant à l'entrée des immeubles.

## Slide 14: Organes de coupure
14
Fioul :
 Barré par l'intermédiaire d'une vanne police

## Slide 15: Organes de coupure
15
PPV :
Panneaux PhotoVoltaïque  système d'isolation avec le reste de l'installation.

## Slide 16: Pictogrammes
16

## Slide 17: Pictogrammes
17
 Représentant les coupures de fluides sont généralement :

## Slide 18: Procédures opérationnelles
18
Réactions immédiates  CA commandera de barrer le gaz, couper l’électricité, fermer une vanne police, etc.
Point important de la sécurité pour tous les intervenants.
N'oubliez pas de faire remonter l'information lorsque l'action est terminée,
Lorsque vous coupez l'électricité veillez à ne pas être :
En contact avec une structure métallique ou avec de l'eau,
Dans une atmosphère explosive.

## Slide 19: Procédures opérationnelles
19
Cas particuliers :
Hôpitaux, cliniques, centres de soins :
Coupure des fluides n'est pas systèmatique dans les hôpitaux et les centres de soins.
L'équipe attendra toujours l'ordre de couper. Cet ordre viendra du CA et d'aucune autre personne.

## Slide 20: Conclusion
20
Année : 2024
Contact : pour toute remarque concernant ce document, merci d’envoyer un mail sur l’adresse suivante :
gfor_jsp@sdmis.fr
Les différents fluides
Leurs pictogrammes
Leurs organes de coupure
Procédure opérationnelle